SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V.

RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO HABILITADO

MANUAL PARA LA ATENCIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y SU BITACORA

Versión: agosto 2025

- MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.

-Ley Aduanera.

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

- Decreto para el fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico.

- Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas vigente.

- Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes.

- Lineamientos de infraestructura, control, vigilancia y seguridad, así como recomendaciones tecnológicas respecto a las cámaras de circuito cerrado de televisión, instalaciones y sistemas, para Administradores y Operadores de Recintos Fiscalizados Estratégicos vigentes.

Nota: Este documento se actualiza en la medida que se presenten modificaciones en la normatividad vigente, en la estructura orgánica de las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

- OBJETIVO.

Establecer las acciones que debe realizar el personal del área de sistemas de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V. o el personal que se le encargue específicamente la atención y solución de las fallas en el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Asimismo, señalar el procedimiento para asentar las fallas del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) en la bitácora que se lleve para esos efectos y los avisos que se deberán realizar ante las autoridades competentes.

- NORMAS

PRIMERA.- Cuando se detecte alguna falla en el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) por el personal del área de sistemas o por el encargado del Recinto Fiscalizado Estratégico de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V., estos deberán dar aviso de inmediato al representante legal de la empresa, con el objeto de que éste solicite a la empresa externa que presta el servicio de soporte técnico del sistema, la solución de la falla de que se trate.

SEGUNDA.- En el momento que se detecte la falla en el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), el personal del área de sistemas o el encargado del Recinto Fiscalizado Estratégico de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V. registrará en la bitácora del área de sistemas de la empresa, la fecha y hora del evento, así como la descripción detallada del fallo, lo cual se deberá comunicar a la Aduana de México de inmediato a los siguientes correos electrónicos:

Aduana de México

eduardo.gutierrezb@anam.gob.mx yaziel.fuentes@anam.gob.mx videovigilancia.aduanademexico@anam.gob.mx

TERCERA.- La falla se deberá resolver de preferencia en un plazo no mayor de 24 horas dependiendo de la naturaleza de la falla de que se trate.

CUARTA.-  Resuelta la falla del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), el personal del área de sistemas o el encargado del Recinto Fiscalizado Estratégico de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V. registrará en la bitácora del área de sistemas de la empresa, la fecha y hora en la que se haya resuelto la falla del sistema.

QUINTA.- El representante legal de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V. elaborará un aviso de la resolución de la falla, incluyendo la evidencia fotográfica de la resolución de la misma, el cual deberá enviar a la Aduana de México con copia a la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera y a la Dirección General Jurídica de Aduanas, a los siguientes correos electrónicos:

Aduana de México

eduardo.gutierrezb@anam.gob.mx yaziel.fuentes@anam.gob.mx videovigilancia.aduanademexico@anam.gob.mx

Dirección General jurídica de Aduanas

autorizaciones.dgja@anam.gob.mx

abel.lopez@anam.gob.mx

Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera

buzondgmeia@anam.gob.mx

SEXTA.- La bitácora del área de sistemas de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V. se encuentra en el Anexo I del presente Manual.

ANEXO I

BITÁCORA

FALLAS EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Bitácora de fallas en el sistema de CCTV de SERVICIOS TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN RUPANSEI, S.A. DE C.V.

| Evento | Mes | Día | Hora | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falla |  |  |  |  |
| Solución |  |  |  |  |
| Falla |  |  |  |  |
| Solución |  |  |  |  |
| Falla |  |  |  |  |
| Solución |  |  |  |  |
| Falla |  |  |  |  |
| Solución |  |  |  |  |
| Falla |  |  |  |  |
| Solución |  |  |  |  |